## 1月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025.1.1 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.2 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.3 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.4 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.5 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.6 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.7 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.8 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.9 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.19 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.20 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.21 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.22 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.29 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.30 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.1.31 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最大值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 2月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025.2.1 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.2 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.3 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.4 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.5 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.6 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.7 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.8 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.9 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.19 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.20 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.21 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.22 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.2.28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最大值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 3月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025.3.1 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.2 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.3 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.4 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.5 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.6 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.7 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.8 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.9 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.19 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.20 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.21 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.22 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.29 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.30 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.3.31 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最大值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 4月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025.4.1 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.2 | 0.08 | 0.015 | 0.05
2025.4.3 | 0.05 | 0.007 | 0.05
2025.4.4 | 0.05 | 0.01 | 0.05
2025.4.5 | 0.05 | 0.012 | 0.05
2025.4.6 | 0.03 | 0.015 | 0.05
2025.4.7 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.8 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.9 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.19 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.20 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.21 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.22 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.29 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.4.30 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.033667 | 0.0053 | 0.05
最大值 | 0.08 | 0.015 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 5月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025.5.1 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.2 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.3 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.4 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.5 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.6 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.7 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.8 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.9 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.5.12 | 0.18 | 0.004 | 0.05
2025.5.13 | 0.19 | 0.005 | 0.05
2025.5.14 | 0.24 | 0.005 | 0.05
2025.5.15 | 0.19 | 0.007 | 0.05
2025.5.16 | 0.22 | 0.005 | 0.05
2025.5.17 | 0.19 | 0.007 | 0.05
2025.5.18 | 0.21 | 0.005 | 0.05
2025.5.19 | 0.19 | 0.006 | 0.05
2025.5.20 | 0.28 | 0.004 | 0.05
2025.5.21 | 0.21 | 0.004 | 0.05
2025.5.22 | 0.21 | 0.004 | 0.05
2025.5.23 | 0.19 | 0.004 | 0.05
2025.5.24 | 0.21 | 0.005 | 0.05
2025.5.25 | 0.21 | 0.004 | 0.05
2025.5.26 | 0.21 | 0.004 | 0.05
2025.5.27 | 0.22 | 0.004 | 0.05
2025.5.28 | 0.28 | 0.004 | 0.05
2025.5.29 | 0.18 | 0.004 | 0.05
2025.5.30 | 0.28 | 0.004 | 0.05
2025.5.31 | 0.21 | 0.006 | 0.05
平均值 | 0.14935 | 0.0044839 | 0.05
最大值 | 0.28 | 0.007 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 6月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025.6.1 | 0.21 | 0.005 | 0.05
2025.6.2 | 0.19 | 0.004 | 0.05
2025.6.3 | 0.22 | 0.004 | 0.05
2025.6.4 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.5 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.6 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.7 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.8 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.9 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.19 | 0.1 | 0.004 | 0.05
2025.6.20 | 0.1 | 0.004 | 0.05
2025.6.21 | 0.17 | 0.004 | 0.05
2025.6.22 | 0.17 | 0.004 | 0.05
2025.6.23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.29 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025.6.30 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.061667 | 0.0040333 | 0.05
最大值 | 0.22 | 0.005 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 7月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025-07-01 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-02 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-03 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-04 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-05 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-06 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-07 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-08 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-09 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-19 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-20 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-21 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-22 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-29 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-30 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-07-31 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最大值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 8月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025-08-01 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-02 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-03 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-04 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-05 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-06 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-07 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-08 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-09 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-19 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-20 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-21 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-22 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-29 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-30 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-08-31 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最大值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 9月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025-09-01 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-02 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-03 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-04 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-05 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-06 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-07 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-08 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-09 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-19 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-20 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-21 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-22 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-29 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-09-30 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最大值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 10月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025-10-01 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-02 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-03 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-04 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-05 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-06 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-07 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-08 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-09 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-19 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-20 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-21 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-22 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-29 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-30 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-10-31 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最大值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 11月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025-11-01 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-02 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-03 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-04 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-05 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-06 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-07 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-08 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-09 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-19 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-20 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-21 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-22 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-29 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-11-30 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最大值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 12月
时间 | 总铬（mg/L) | 六价铬（mg/L） | 总镍（mg/L）
2025-12-01 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-02 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-03 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-04 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-05 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-06 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-07 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-08 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-09 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-10 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-11 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-12 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-13 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-14 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-15 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-16 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-17 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-18 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-19 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-20 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-21 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-22 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-23 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-24 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-25 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-26 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-27 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-28 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-29 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-30 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2025-12-31 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最大值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05

## 年合计
【青海电子】2025年 重金属月平均值
月份 项目 | 总铬（mg/l） | 六价铬（mg/l） | 总镍 （mg/l）
1月 | 0.03 | 0.004 | 0.05
2月 | 0.03 | 0.004 | 0.05
3月 | 0.03 | 0.004 | 0.05
4月 | 0.033667 | 0.0053 | 0.05
5月 | 0.14935 | 0.0044839 | 0.05
6月 | 0.061667 | 0.0040333 | 0.05
7月 | 0.03 | 0.004 | 0.05
8月 | 0.03 | 0.004 | 0.05
9月 | 0.03 | 0.004 | 0.05
10月 | 0.03 | 0.004 | 0.05
11月 | 0.03 | 0.004 | 0.05
12月 | 0.03 | 0.004 | 0.05
平均值 | 0.042891 | 0.0041514 | 0.05
最大值 | 0.14935 | 0.0053 | 0.05
最小值 | 0.03 | 0.004 | 0.05
合计